## Wohnflächenberechnung
WOHNFLÄCHENERMITTLUNG NACH WoFlV
Wohnflächenberechnung
WOHNFLÄCHE NACH WoFlV |  |  |  | GRUNDFLÄCHE GESAMT |  |  | RÄUME ERFASST |  | NICHT ANGERECHNET
80.95 |  |  |  | 102.79 |  |  | 11 |  | 21.845
OBJEKT & BEARBEITUNG
OBJEKTBEZEICHNUNG |  | Musterwohnung, Whg.-Nr. 3 |  |  |  | AUFTRAGGEBER |  | Familie Beispiel
ADRESSE |  | Beispielstraße 7, 12345 Musterstadt |  |  |  | ERSTELLT VON |  | [Name Bearbeiter/-in]
WOHNEINHEIT / LAGE |  | 2. Obergeschoss, WE 03 |  |  |  | DATUM |  | 15.04.2026
BAUJAHR / NUTZUNG |  | 1998 / Wohnnutzung |  |  |  | GRUNDLAGE |  | WoFlV vom 25.11.2003
RAUMAUFSTELLUNG
Pos. | Raum / Bezeichnung | Geschoss | Länge (m) | Breite (m) | Fläche direkt (m²) | Grundfläche (m²) | Anrechnungsart | Faktor | Wohnfläche (m²) | Bemerkung
1 | Wohnzimmer | EG | 5.2 | 4.1 |  | 21.32 | Vollanrechnung (Höhe ≥ 2,00 m) | 100% | 21.32 | Hauptaufenthaltsraum
2 | Küche | EG | 3.4 | 2.8 |  | 9.52 | Vollanrechnung (Höhe ≥ 2,00 m) | 100% | 9.52
3 | Flur / Diele | EG |  |  | 4.6 | 4.6 | Vollanrechnung (Höhe ≥ 2,00 m) | 100% | 4.6 | Fläche direkt erfasst
4 | Bad | EG | 2.5 | 2.1 |  | 5.25 | Vollanrechnung (Höhe ≥ 2,00 m) | 100% | 5.25
5 | Schlafzimmer | 1. OG | 4.3 | 3.6 |  | 15.48 | Vollanrechnung (Höhe ≥ 2,00 m) | 100% | 15.48
6 | Kinderzimmer (Teil ≥2 m) | 1. OG | 3.8 | 2.4 |  | 9.12 | Vollanrechnung (Höhe ≥ 2,00 m) | 100% | 9.12 | Dachschräge geteilt
7 | Kinderzimmer (Teil 1–2 m) | 1. OG | 3.8 | 1.3 |  | 4.94 | Dachschräge (Höhe 1,00 – 2,00 m) | 50% | 2.47 | unter der Schräge
8 | Arbeitszimmer | 1. OG | 3.1 | 2.6 |  | 8.06 | Vollanrechnung (Höhe ≥ 2,00 m) | 100% | 8.06
9 | Balkon | 1. OG | 3 | 1.5 |  | 4.5 | Balkon / Loggia / Terrasse (25 %) | 25% | 1.125 | nach Süden
10 | Wintergarten | EG | 3.2 | 2.5 |  | 8 | Wintergarten unbeheizt / Schwimmbad | 50% | 4 | unbeheizt
11 | Kellerraum | UG | 4 | 3 |  | 12 | Nicht anrechenbar (Keller, Garage, Technik) | 0% | 0 | Zubehörraum
GESAMTERGEBNIS · anrechenbare Wohnfläche nach WoFlV | [5 empty] | 102.79 |  |  | 80.945
HINWEISE
— Weiße Felder ausfüllen (Raum, Geschoss, Länge, Breite, Anrechnungsart) – grau hinterlegte Spalten rechnen automatisch.
— „Fläche direkt“ nur bei unregelmäßigen Räumen eintragen; der Wert überschreibt dann Länge × Breite.
— Dachschrägen in zwei Zeilen getrennt erfassen: Teil ≥ 2,00 m und Teil 1,00–2,00 m.
— Anrechnungsfaktoren und rechtliche Grundlagen im Tabellenblatt „Grundlagen WoFlV“.
— Sechs Leerzeilen sind vorbereitet und werden automatisch mitgerechnet.
Angaben ohne Gewähr · im Einzelfall fachkundige Prüfung empfohlen · Stand 2026

## Grundlagen WoFlV
GRUNDLAGEN & ANRECHNUNGSFAKTOREN
Wohnflächenberechnung
Anrechnungsart | Faktor | Erläuterung (sinngemäß nach WoFlV § 4)
Vollanrechnung (Höhe ≥ 2,00 m) | 100% | Räume und Raumteile mit lichter Höhe von mindestens 2,00 m werden vollständig angerechnet.
Dachschräge (Höhe 1,00 – 2,00 m) | 50% | Raumteile mit lichter Höhe von 1,00 m bis unter 2,00 m nur zur Hälfte.
Dachschräge (Höhe < 1,00 m) | 0% | Raumteile mit lichter Höhe unter 1,00 m bleiben unberücksichtigt.
Wintergarten unbeheizt / Schwimmbad | 50% | Unbeheizte Wintergärten, Schwimmbäder und ähnliche geschlossene Räume zur Hälfte.
Balkon / Loggia / Terrasse (25 %) | 25% | Balkone, Loggien, Dachgärten und Terrassen in der Regel zu einem Viertel.
Balkon / Loggia / Terrasse (50 %) | 50% | Höchstens zur Hälfte anrechenbar, z. B. bei hochwertiger Ausstattung oder Lage.
Nicht anrechenbar (Keller, Garage, Technik) | 0% | Zubehörräume wie Keller, Waschküche, Heizungs-/Abstellräume außerhalb der Wohnung sowie Garagen zählen nicht.
RECHTLICHER RAHMEN
— Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen aller ausschließlich zur Wohnung gehörenden Räume.
— Maßgeblich ist die lichte Höhe; Nischen und ähnliche Kleinflächen bleiben in der Regel außer Ansatz.
— Nicht zur Wohnfläche zählen u. a. Zubehör- und Geschäftsräume sowie baurechtlich unzulässige Räume.
— Die Anrechnung im Einzelfall bleibt der fachkundigen Beurteilung vorbehalten.